112年度上半年旱災經濟部水利署南區水資源局
災害緊急應變小組第2次工作會議
1. 開會時間：112年5月23日(星期二)上午10時00分
2. 開會地點：本局燕巢辦公區第二會議室
3. 主持人：連上堯局長
4. 出列席單位及人員：如後附簽到表 紀錄：呂元鈞
5. 主席致詞：(略)
6. 報告事項：(略)
7. 討論事項：(略)
8. 結論：
  1. 受惠於本波降雨，高屏堰流量已提升至20CMS以上，高雄地區抗旱水源全數停止，仍可滿足區內各標的用水，且氣象預估6月份降雨正常，爰建議高雄地區水情燈號轉為減壓供水黃燈。
  2. 嘉義地區2023抗旱水井已啟用(0.4萬CMD)，惟蘭潭-仁義潭水庫蓄水量仍低於歷年同期平均值，故建議維持雲林支援10萬CMD，並請嘉南管理處暫維持移用量，以維持台南支援11萬CMD，後續視降雨條件滾動檢討，穩定嘉義地區用水。
  3. 建議於高雄地區調整燈號後，台南與高雄地區採取聯合調度策略如下。：
    1. 甲仙堰持續引水至南化水庫蓄存。
    2. 啟動南化高屏聯通管充水作業，完成充水後，維持最低水量3萬CMD輸水，以因應高雄地區高濁度或緊急狀況。
    3. 因南化水庫蓄水率仍低，啟動高雄清水北送支援5萬CMD，並視區內水情狀況機動調整，降低南化水庫出水量。
  4. 各控管方案將陳報旱災經濟部水利署災害緊急應變小組工作會議(5/25)決議後辦理。
  5. 時序正值汛期，考量曾文-烏山頭、南化水庫均處於低水位，請各水庫管理單位如啟動防淤操作時，避免高濁度原水進入淨水場，影響供水穩定。
  6. 高屏溪上下游灌區用水高峰已過，預期可順利完成供灌，因南化水庫蓄水量仍不足，仍請高雄管理處旗山溪水系灌區節約供灌用水，增加引水至南化水庫機率。
  7. 因應夏日小琉球遊客可能增多所增加觀光用水需求，請台水公司屏東區處預為因應。
  8. 請相關單位如有在大津進水口(濁口溪)區域施作臨時設施或改變河川流路時，於施作前邀集相關單位與勘確認，避免影響用水權益。
  9. 請各相關單位對外發布水情相關新聞時，依據旱災中央災害應變中心(工作小組)相關會議決議內容說明，以傳達正確資訊。
  10. 請台水公司相關區處於轄內遇停水事件時，請於「南部穩定供水通報」LINE群組通報，以利掌握停水訊息。
9. 散會時間：下午12時50分